Résumé de la formation PAF 2014 intitulée « Lois Physiques de l'Imagerie Médicale ».

Date : Vendredi 17 Janvier 2014

Durée : 06h

Les programmes issus de la réforme de l'enseignement des sciences physiques et chimiques, de la seconde à la terminale, font référence au domaine de l'imagerie médicale comme exemple d' application de lois et phénomènes physiques.

L'objectif principal de cette formation est la présentation des bases physiques utilisées dans  différentes modalités d'imagerie médicale.

Parmi les différentes méthodes d'imagerie médicale, on compte:

:

- La radiologie conventionnelle est basée sur l' interaction photons X -matière. Le patient est traversé par un faisceau de rayons X (E~ 40 à 130 keV) et il se forme dans un premier temps une image dite  radiante qui sera par la suite transformée en image radiologique sur le détecteur. La technologie de production des rayons X et des détecteurs est brièvement présentée.

- Le Scanner à rayons X   permet de pallier aux limites de la radiologie conventionnelle. La tomodensitométrie permet l'obtention de plusieurs coupes.De plus,avec la quantification des densités des tissus traversés par les rayons X on peut mieux les distinguer. Le principe de reconstruction de l' image tomographique se fait à partir de l'acquisition de plusieurs projections. L'évolution de technologie des scanners (1ère, 2ème,3ème et 4ème génération) et des applications médicales -imagerie anatomique et fonctionnelle (scanner de perfusion), coloscopie virtuelle, tomodensitométrie interventionnelle- sont présentées.

- La médecine nucléaire utilise des traceurs radioactifs qui peuvent être des molécules métaboliques endogènes (eau, iode..) ,analogues ( fluorodésoxyglucose FDG) ou des marqueurs de récepteurs. Parmi les modalités de tomoscintigraphie  on distingue la TEMP (tomographie à émission monophotonique) et la TEP (tomographie à émission de positons) . Les photons gamma émis sont ensuite détectés et par la suite localisés.Diverses applications médicales de la médecine nucléaire ont été présentées: scintigraphie cardiaque, cérébrale, de la thyroïde et  application à l'oncologie..

- L'imagerie par Résonance Magnétique (IRM) est basée sur la résonance magnétique nucléaire des protons de l'eau placés dans un champ magnétique uniforme. L'aimantation macroscopique résultante subit un mouvement de précession sous l'action d'impulsions radiofréquences. Le signal (free induction decay, FID) est recueilli et la formation de l'image IRM est basée sur la transformée de Fourier du signal.  L'IRM est une méthode non irradiante d'où ses nombreuses applications médicales ; imagerie anatomique, fonctionnelle (diffusion, perfusion, activation cérébrale.. ) et métabolique ( spectroscopie IRM). L'exemple de la pathologie de l'accident vasculaire cérébral (AVC)  est présenté.

- L'échographie est basée sur l'utilisation de la réflexion des ultrasons. Le mode Doppler exploite l'effet Doppler et on distingue plusieurs modes d'analyse de l'examen Doppler : tracé spectral, Doppler couleur, Doppler puissance. Les agents de contraste peuvent être également utilisés.

Une visite des services d'imagerie médicale  et d'électroencéphalographie du CHU de Martinique réalisée par un neuroradiologue et physiologiste a conclu cette formation.