| CHECKLIST Visite de la commission de sécurité contre l’incendie et la panique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classement ERP | Périodicité des visites | Date du dernier passage de la commission de sécurité incendie | Date prévisible du prochain passage de la commission de sécurité incendie |

Entretiens et vérifications périodiques :

| Type d’installation | Périodicité | Date du contrôle | Nom de l’organisme agréé ou du technicien compétent | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarme incendie | 1 x / an |  |  |  |
| Extincteurs | 1 x / an |  |  |  |
| RIA (Robinets d’Incendie Armés | 1 x / an |  |  |  |
| Désenfumage | - 1x /an OU - 1x/3ans |  |  |  |
| Eclairage de sécurité (Blocs autonomes d’éclairage et de sécurité) | 1 x / an |  |  |  |
| Les installations électriques | 1 x / an |  |  |  |
| Les installations d'éclairage | 1 x / an |  |  |  |
| Paratonnerre | 1 x / an |  |  |  |
| Groupe électrogène | 1 x / mois |  |  |  |
| Ascenseurs | 1 x / 5ans |  |  |  |
| Installation de gaz | 1 x / an |  |  |  |
| Ventilation, réfrigération, | 1 x / an |  |  |  |
| Climatisation, conditionnement d'air | 1 x / an |  |  |  |
| Installation d'eau chaude sanitaire | 1 x / an |  |  |  |
| Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (Cuisines > 20KW/H) | 1 x / an |  |  |  |

LE REGISTRE DE SECURITE INCENDIE : 	 Présents	 Absents

| Mise à jour du registre | Renseignements portés dans le registre | Remarques |
| --- | --- | --- |
| Noms des personnels d’intervention et leurs rôles |  |  |
| Les consignes générales et particulières |  |  |
| Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieux |  |  |
| Les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs |  |  |
| Les exercices périodiques d’évacuation |  |  |
| Les formations incendies suivies par le personnel |  |  |

| Autres choses à vérifier : |  | Observations |
| --- | --- | --- |
| Les portes et issues de secours sont libres d’accès |  |  |
| Balisages des dégagements et des issues de secours |  |  |
| Présence de plans d’évacuation à chaque niveau |  |  |
| Présence de plan d’intervention à l’entrée de chaque bâtiment |  |  |
| PV du comportement au feu des matériaux nouveaux (tapis, moquettes, rideaux, tentures, revêtement des sièges, …) |  |  |
| Le CERFA20-3220 « Avis relatif au contrôle de sécurité incendie » est affiché |  |  |
| Absence de fiche multiple |  |  |
| Présence d’un internat : - Formation des maitres d’internat - Détecteurs d’incendie - Exercices réalisés de nuit |    |  |

Voir le « Tableau des entretiens et vérifications dans un ERP »